	
	
	
	
	

	ANK1 CIRCUIT
	
	TÍNH TOÁN BIẾN ÁP NGUỒN

	
	
	
	
	

	1
	 
	 
	 
	 

	Thông số
	U (V)
	I(A)
	Công suất P(VA)
	 

	Cuộn sơ
	220
	
	
	 

	Cuộn thứ 1 cao áp
	410
	0,18
	73,8
	 

	Cuộn thứ 2 cao áp
	410
	0,18
	73,8
	 

	Cuộn thứ 3 đốt tim đèn Pow 300B
	5
	2
	10
	 

	Cuộn thứ 4 đốt tim đèn Pow 300B
	5
	2
	10
	 

	Cuộn thứ 5 đốt tim đèn Pre 5687
	6,3
	2
	12,6
	 

	Cuộn thứ 6 đốt tim đèn nắn 5U4G
	5
	3,2
	16
	 

	Cuộn thứ 6 đốt tim đèn lái  6SN7
	6,3
	1,5
	9,45
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	2
	 
	 
	 
	

	Tổng P tiêu thụ
	P
	205,65
	VA
	

	Hệ số truyền đạt Kp 
	Kp
	0,9
	 
	

	Công suất thực tế
	Ptt
	228,5
	VA
	

	 
	
	
	 
	

	Diện tích lõi có ích
	Sci
	      18,14 
	cm2
	

	Hệ số B.A nguồn lấp đầy( 0.7- 0.8)
	Kba
	0,8
	 
	

	Diện tích lõi thực tế
	Stt
	      22,67 
	cm2
	

	Hình xuyến
	r
	       2,69 
	cm
	

	Hình chữ nhật nếu chọn
	a
	4
	cm
	

	 
	b
	       5,67 
	cm
	

	 
	 
	 
	 
	


