	 
	wire diametar 

(mm)
	wire diametar 

with isolation

(mm)
	current load in (A) 

(thickness 2,5A/mm2)

	 
	A 
	B
	C

	rows
	d (mm) 
	d1 (mm) 
	Ia or Is (A)

	01
	0,06
	0,07
	0,007

	02
	0,07
	0,085
	0,01

	03
	0,08
	0,095
	0,013

	04
	0,09
	0,105
	0,016

	05
	0,1
	0,115
	0,02

	06
	0,11
	0,13
	0,024

	07
	0,12
	0,14
	0,028

	08
	0,13
	0,15
	0,033

	09
	0,14
	0,16
	0,038

	10
	0,15
	0,17
	0,04

	11
	0,16
	0,18
	0,05

	12
	0,18
	0,2
	0,063

	13
	0,2
	0,22
	0,079

	14
	0,22
	0,24
	0,095

	15
	0,25
	0,27
	0,123

	16
	0,28
	0,30
	0,154

	17
	0,3
	0,32
	0,177

	18
	0,32
	0,35
	0,201

	19
	0,35
	0,38
	0,24

	20
	0,38
	0,41
	0,284

	21
	0,4
	0,43
	0,314

	22
	0,42
	0,455
	0,346

	23
	0,45
	0,485
	0,40

	24
	0,48
	0,515
	0,452

	25
	0,5
	0,535
	0,49

	26
	0,55
	0,59
	0,594

	27
	0,6
	0,64
	0,71

	28
	0,65
	0,69
	0,83

	29
	0,7
	0,74
	0,96

	30
	0,75
	0,8
	1,1

	31
	0,8
	0,85
	1,26

	32
	0,85
	0,9
	1,42

	33
	0,9
	0,95
	1,6

	34
	0,95
	1
	1,77

	35
	1
	1,05
	1,96

	36
	1,05
	1,11
	2,16

	37
	1,1
	1,16
	2,37

	38
	1,15
	1,21
	2,6

	39
	1,2
	1,26
	2,83

	40
	1,25
	1,31
	3,07

	41
	1,3
	1,36
	3,32

	42
	1,35
	1,41
	3,58

	43
	1,4
	1,46
	3,85

	44
	1,45
	1,51
	4,13

	45
	1,5
	1,56
	4,42

	46
	1,55
	1,61
	4,72

	47
	1,6
	1,66
	5,04

	48
	1,65
	1,71
	5,35

	49
	1,7
	1,76
	5,67

	50
	1,75
	1,81
	6


